## Инструкции
МИС — инструмент за риска (инвентаризация, оценка на риска, план за третиране)
Ред на попълване: 1) Регистър на активите → 2) Регистър на риска → 3) План за третиране.
Цветове:
• Жълтите клетки ги попълваш ти.
• Сивите се изчисляват автоматично — НЕ ги пипай (Риск, Ниво, Приемлив, Остатъчен риск, Първонач. риск в плана).
• Редовете с „◄ ПРИМЕР“ в "Забележка" са образци — изтрий целите редове, преди да качиш в git
Правила, които се проверяват:
• Собственикът на актив е ДЛЪЖНОСТ, не име на човек.
• Въздействието е НАЙ-ВИСОКОТО от четирите измерения (работа, данни, финанси/право, репутация), не средното. Виж лист „Скали“.
• Риск апетитът е ЧИСЛО (лист „Скали“, клетка B1, по подразбиране 9). Можеш да го смениш, но с обосновка за сектора на фирмата.
• Всеки риск сочи конкретен A-ID и има едновременно заплаха И уязвимост. „Хакерска атака“ не е риск.
• Стойностите трябва да имат дистрибуция — ако всичко е 5 или всичко е 1, не е оценявано.
Как работи автоматиката:
• Риск = Probablity × Impact. Ниво и Приемлив се пресмятат сами от Риск и от апетита.
• В Плана за третиране „Първонач. риск“ се тегли автоматично от Регистъра на риска по R-ID.
• Остатъчен риск = Остат. Probability × Остат. Impact; попълва се, когато контролът се внедри.
Минимум за предаване: ≥12 актива, ≥12 оценени риска, план за третиране на всички неприемливи рискове.

## Скали
РИСК АПЕТИТ (число, по подразбиране 9 — сменя се с обосновка): | 9
Всичко с риск НАД тази стойност е неприемливо и влиза в План за третиране.
СКАЛА ЗА ВЕРОЯТНОСТ (1–5, по честота)
1 Много ниска | по-рядко от веднъж на 10 години, теоретично
2 Ниска | веднъж на няколко години в сектора
3 Средна | веднъж на няколко години в подобна организация
4 Висока | очаква се при текущата защита, поне веднъж годишно
5 Много висока | вече се случва или опити постоянно
СКАЛА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (1–5) — взима се НАЙ-ВИСОКОТО от 4-те измерения
Ниво | Работа на услугата | Данни | Финанси и право | Репутация
1 Нищожно | без забележимо прекъсване | без загуба/разкриване | пренебрежими разходи | без отзвук
2 Малко | прекъсване до половин ден за част | възстановимо от архив | в рамките на бюджета | отделни оплаквания
3 Средно | до един ден на основна услуга | загуба до RPO/вътрешна инфо | неустойки, извънредни разходи | локална публичност
4 Голямо | над ден или всички потребители | лични/поверителни данни | надзорен орган, санкции | национална публичност
5 Критично | спиране, живот и здраве, КИ | масово/невъзстановимо | лиценз, наказателна отг. | трайна загуба на доверие
НИВА НА РИСК (вероятност × въздействие)
Ниво | Стойност | Цвят | Срок за третиране
Нисък | 1–4 |  | приема се / наблюдава се
Умерен | 5–9 |  | наблюдава се
Висок | 10–15 |  | третира се до 90 дни
Критичен | 16–25 |  | третира се до 30 дни, временна мярка до 7 дни
ВАРИАНТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ
Намаляване | контрол, който сваля вероятността или въздействието
Прехвърляне | застраховка или договорна клауза; какво остава непрехвърлено
Избягване | спиране на дейността, която носи риска
Приемане | рискът е под апетита или третирането струва повече от щетата; кой приема, с длъжност и дата

## Регистър на активите
A-ID | Наименование | Тип | Собственик (длъжност) | Оператор | Класификация | Локация | Зависимости | Забележка
A-1 | Централна ERP System | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | Централен склад | A-06
A-2 | HVAC система за контрол на температурата | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | София - Централен склад | A-04
A-3 | Данни за лекарства, поръчки и складови наличности | информация | Ръководител ИТ | Администратор на бази данни | строго поверителна | София - Централен склад | A-01
A-4 | Специализирани технически лаптопи (Tech Laptops) | хардуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | поверителна | Шумен и Монтана - Регионални складове | A-02, A-08
A-5 | SNMP Мониторинг сървър | софтуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | София - Централен склад | A-01,A-02,A-06
A-6 | Централен Gateway & Firewall (gw) | мрежа | Управител | — | вътрешна | София - Централен склад | —
A-7 | Система за управление на идентичността (Keycloak Realm) | софтуер | Управител | Фасилити | вътрешна | София - Централен склад | A-01,A-08,A-09
A-8 | Технически персонал | хора | Управител | Мениджър | вътрешна | София, Шумен и Монтана | A-04, A-07
A-9 | Складови служители | хора | Управител | Мениджър | вътрешна | Софияр Шумен и Монтана | A-01, A-07
A-10 | Reverse Proxy | софтуер |  |  | вътрешна | София - Централен склад | A-01, A-07
A-11 | Междуофисни мрежови връзки и филтрация на широковещателен трафик | мрежа | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | Мрежова инфраструктура между София HQ, Шумен и Монтана | A-06
A-12 | Защитени VPN тунели между офисите (WireGuard / IPsec) | мрежа | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | Мрежова инфраструктура между София HQ, Шумен и Монтана | A-06, A-11, A-13
A-13 | Сървър (srv) | хардуер | Ръководител ИТ | Системен администратор | вътрешна | София – Централен склад | A-06, A-11

## Регистър на риска
R-ID | A-ID | Заплаха ( MITTRE ATT&CK техника) | Уязвимост | Сценарий (изречение) | Съществуващи контроли | P | I | Риск | Ниво | Приемлив | Третиране | Отговорник (длъжност) | Срок | Час | Остат. P | Остат. I | Остат. риск | Доказателство
R-01 | A-01 | T1190 (Exploit Public-Facing Application) | Незакърпени уязвимости в уеб сървъра / липса на WAF | Атакуващ изпраща злонамерени HTTP заявки към ERP на порт 8080 с цел Remote Code Execution (RCE) и компрометиране на поръчките. | Базов nftables firewall | 4 | 5 | 20 | Критичен | Не | Системен администратор | 24 часа | 8 ч. | 2 | 3 | 6 | 18
R-02 | A-02 | T0855 (Unauthorized Command Message) | Липса на криптиране и слаба автентикация в OPC-UA (порт 4840) | Неоторозирано устройство изпраща модифицирани OPC-UA команди към HVAC системата, променяйки температурата на съхранение на лекарствата. | Физическо ограничение на достъпа в склада | 4 | 5 | 20 | Критичен | Не | OT/SCADA специалист | 48 часа | 12 ч. | 1 | 4 | 4 | 16
R-03 | A-03 | T1486 (Data Encrypted for Impact) | Липса на шифриране на базата данни и офсайт архиви (backups) | Злонамерен софтуер криптира данните за наличностите и лекарствените партиди, блокирайки целия дистрибуционен процес. | Дневни локални архивни копия | 3 | 5 | 15 | Висок | Не | Администратор бази данни (DBA) | 1 седмица | 16 ч. | 1 | 3 | 3 | 9
R-04 | A-04 | T1570 (Lateral Movement) | Липса на мрежова автентикация (802.1X/MAC) и EDR на лаптопите | Компрометиран технически лаптоп от Шумен/Монтана се използва за странни мрежови връзки (lateral movement) към изолирания OT сегмент. | Локален антивирусен софтуер | 3 | 4 | 12 | Висок | Не | Системен администратор | 3 дни | 6 ч. | 1 | 3 | 3 | 9
R-05 | A-05 | T1046 (Network Service Discovery) | Некриптиран SNMPv2c със стандартен community string ("public") на UDP 161 | Атакуващ подслушва SNMP UDP 161 трафика и прихваща топологията, IP адресите и статуса на мрежовото оборудване. | Ограничение по изходящ IP адрес | 3 | 3 | 9 | Среден | Да | Мрежов инженер | 2 седмици | 4 ч. | 1 | 2 | 2 | 4
R-06 | A-06 | T1562.004 (Impair Defenses: Disable Firewall) | Грешна конфигурация на nftables и SSH достъп без MFA | Злонамерен потребител модифицира филтриращите правила на гейтуея и премахва изолацията между LAN и OT сегментите. | SSH е ограничен само от HQ | 2 | 5 | 10 | Висок | Не | Мрежов администратор | 24 часа | 6 ч. | 1 | 3 | 3 | 9
R-07 | A-07 | T1110 (Brute Force) / T1078 (Valid Accounts) | Слаба политика за пароли и липса на Multi-Factor Authentication (MFA) | Атакуващ извършва credential stuffing атака срещу Keycloak и придобива валидни акаунти на складови служители или техници. | Централизиран Keycloak realm | 4 | 4 | 16 | Висок | Не | ИТ Мениджър / АД администратор | 1 седмица | 10 ч. | 1 | 2 | 2 | 4
R-08 | A-08 | T1566 (Phishing) | Ниско ниво на кибер-осведоменост и прекомерни системни привилегии | Технически служител отваря фишинг имейл, предавайки своите идентификационни данни за достъп до критичните среди. | Подписана декларация за сигурност | 4 | 3 | 12 | Висок | Не | Офицер по сигурността (CISO) | 1 месец | 16 ч. | 2 | 2 | 4 | 8
R-09 | A-09 | T1091 (Replication via Removable Media) | Незаключени USB портове и липса на AppLocker/WDAC на терминалите | Служител включва заразена USB памет в терминал в склада в Шумен, стартирайки зловреден код в локалната мрежа. | Ограничени потребителски акаунти (без админ права) | 3 | 3 | 9 | Среден | Да | Системен администратор | 2 седмици | 8 ч. | 1 | 2 | 2 | 4
R-10 | A-10 | T1556 (Modify Authentication Process) | Неправилно конфигуриран oauth2-proxy / остарели TLS cipher suites | Атакуващ заобикаля автентикацията пред проксито чрез HTTP Request Smuggling и достъпва вътрешното ERP без влизане. | Работа зад Reverse Proxy | 2 | 5 | 10 | Висок | Не | Системен администратор | 3 дни | 6 ч. | 1 | 2 | 2 | 4
R-11 | A-11 | T1040 (Network Sniffing) | Неблокиран широковещателен трафик (broadcast) и липса на VLAN изолация | Широковещателни бури и зловреден трафик от складовете претоварват WAN връзките и прихващат невзаимно криптиран трафик. | Физически наети VPN/WAN линии | 3 | 3 | 9 | Среден | Да | Мрежов инженер | 1 месец | 12 ч. | 1 | 2 | 2 | 4
R-12 | A-12 | T1562.002 (Impair Defenses: Disable Logs) | Липса на мониторинг за запълване на диска и липса на резервиран SIEM хост | Атакуващ залива Wazuh с фалшиви събития (Log Flooding) или прекъсва агента, за да прикрие следите от атака срещу HVAC. | Локално съхранение на логове на Wazuh | 2 | 4 | 8 | Среден | Да | Анализатор по киберсигурност / SOC | 2 седмици | 8 ч. | 1 | 2 | 2 | 4
Note on G1: pkirkov: Probability / Вероятност
Note on H1: pkirkov: Impact / Въздействие

## План за третиране
R-ID | A-ID (актив) | Кратко описание на риска | Първонач. риск | Вариант за третиране | Планиран контрол | Annex A код | Отговорник (длъжност) | Срок | Час от курса | Статус | Остат. В | Остат. Въ | Остат. риск | Доказателство / артефакт
R-01 | A-01 | RCE / Компрометиране на уеб портала за поръчки (8080) | 20 | намаляване | Nginx Reverse Proxy (oauth2-proxy) с Keycloak автентикация + nftables правила | A.8.20, A.8.26 | Системен администратор | 14 дни | 9 и 11 | планиран | 2 | 3 | 6 | artefakti/h11-proxy/
R-02 | A-02 | Промяна на температурата в склада през неоторизирани OPC-UA команди (4840) | 20 | намаляване | Изолация на OT сегмента с nftables (достъп само от оторизирани лаптопи) | A.8.20, A.8.22 | OT/SCADA специалист | 7 дни | 9 | планиран | 1 | 4 | 7 | artefakti/h09-nftables/
R-03 | A-03 | Загуба или криптиране (Ransomware) на данните за лекарствени партиди | 15 | намаляване | Офсайт резервни копия (Backups) + Шифриране на базата данни | A.8.13, A.8.24 | DBA администратор | 30 дни | 3 и 4 | планиран | 1 | 3 | 8 | artefakti/h03-data-backup/
R-04 | A-04 | Компрометиране на мобилен техн. лаптоп и Lateral Movement към OT | 12 | намаляване | Строго мрежово филтриране по IP в nftables + EDR и Hardening | A.8.1, A.8.20 | Системен администратор | 14 дни | 9 | планиран | 1 | 3 | 9 | artefakti/h09-nftables/
R-05 | A-05 | Разузнаване на мрежовата топология чрез некриптиран SNMPv2c | 9 | приемане | — | — | Мрежов инженер | — | — | приет | 2 | 2 | 10 | — (под апетита за риск)
R-06 | A-06 | Неоторизирана промяна на nftables правилата на гейтуея през SSH | 10 | намаляване | Ограничение на SSH достъпа само от HQ + SSH ключове и MFA | A.8.5, A.8.22 | Мрежов администратор | 7 дни | 9 | планиран | 1 | 3 | 11 | artefakti/h09-nftables/
R-07 | A-07 | Компрометиране на акаунти в Keycloak (Brute-force / Credential stuffing) | 16 | намаляване | MFA за админ достъп + RBAC разделение на ролите (склад / техник) | A.8.2, A.8.5 | ИТ Мениджър | 30 дни | 7 | планиран | 1 | 2 | 12 | artefakti/h07-keycloak/
R-08 | A-08 | Фишинг атака срещу технически служител за кражба на сесийни токени | 12 | намаляване | Обучение по киберосведоменост + FIDO2/Hardware автентикация | A.6.3, A.8.5 | CISO / Офицер сигурност | 60 дни | 7 | планиран | 2 | 2 | 13 | artefakti/h07-keycloak/
R-09 | A-09 | Стартиране на зловреден софтуер от USB памет на терминал в склада | 9 | приемане | — | — | Системен администратор | — | — | приет | 1 | 2 | 14 | — (под апетита за риск)
R-10 | A-10 | HTTP Request Smuggling или заобикаляне на автентикацията пред ERP | 10 | намаляване | Затягане на TLS конфигурацията + oauth2-proxy c Keycloak | A.8.20, A.8.26 | Системен администратор | 14 дни | 11 | планиран | 1 | 2 | 15 | artefakti/h11-proxy/
R-11 | A-11 | Претоварване на WAN канала от broadcast бури между складовете | 9 | намаляване | Блокиране на широковещателен трафик в nftables + WireGuard VPN | A.8.20, A.8.21 | Мрежов инженер | 30 дни | 9 | планиран | 1 | 2 | 16 | artefakti/h09-nftables/
R-12 | A-12 | Липса на централизирано логиране и откриване на атаки срещу HVAC | 8 | намаляване | Конфигуриране на Wazuh агенти + изпращане на nftables | A.8.15, A.8.16 | SOC Анализатор | 30 дни | 1 | планиран | 3 | 2 | 10 | artefakti/h13-wazuh/
,